| МП «Водокачка» ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Адрес, телефон.: Зарегистрирована в Энском управлении Ростехнадзора рег.№ А00-хх-ххх от хх.хх.20хх г. |  | Предприятие___________________________ Объект _______________________________ Адрес ________________________________ Дата проведения измерений: «__»______20__г. |
| --- | --- | --- |

## ПРОТОКОЛ  №  _____ от  «___»________20___г.

## проверки выключателей автоматических,

## управляемых дифференциальным током  УЗО

- Монтаж электрооборудования выполнен согласно:

- Монтажной организацией:

- Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха ___ ºС; влажность воздуха ____%; атмосферное давление _____мм рт. ст.

- Цель измерений (испытаний)_______________________________________________________

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные)

- Результаты измерений

| № п/п | Место установки по проекту | Тип УЗО | Номинальный ток, А | Вид дифференциаль-ного тока , (А, АС) | Номинальный дифференциальный отключающий ток I∆н, мА | Испытанный дифференциальный отключающий ток I∆o, мА | Время срабатывания допустимое tср при I∆н, с | Время срабатывания измеренное tср при I∆н, с | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| Копирование протокола без разрешения заказчика или испытательной лаборатории ЗАПРЕЩЕНО |  |  |  |  |  |  |  |  | лист |  | листов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Место установки по проекту | Тип УЗО | Номинальный ток, А | Вид дифференциаль-ного тока , (А, АС) | Номинальный дифференциальный отключающий ток I∆н, мА | Испытанный дифференциальный отключающий ток I∆o, мА | Время срабатывания допустимое tср при I∆н, с | Время срабатывания измеренное tср при I∆н, с |  | Вывод о соответствии нормативному документу |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |

- Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование и тип, заводской номер испытательного оборудования и средств измерений | Метрологические характеристики |  | Номер аттестата | Дата аттестации испытательного оборудования | Дата последней и очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Класс точности |  |  |  |

- Программа испытаний (объем испытаний в виде перечисления пунктов нормативного документа на требования к электроустановке и ее элементному составу)

ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания.п.612.6.1(2). Приложение B.

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

МВИ изложена в паспорте на прибор MI-2121

- Нормативный документ, на соответствие требованиям которого приведены испытания

(ПУЭ гл.1.8 п.1.8.37(5); ПТЭЭП п.28.7 (прил.3))

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

______________________________________________________________________________________

о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки

______________________________________________________________________________________

и ее элементов требованиям стандартов

______________________________________________________________________________________

или других нормативных документов

Испытания произвели: 	________________________________________ ( ________________ )

_________________________________________ ( ________________ )

Оформление протокола проверил : Начальник ЭТЛ _______________________ (________________)