| МП «Водокачка» ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Адрес, телефон.: Зарегистрирована в Энском управлении Ростехнадзора рег.№ А00-хх-ххх от хх.хх.20хх г.. |  | Предприятие___________________________ Объект _______________________________ Адрес ________________________________ Дата проведения измерений: «__»______20__г. |
| --- | --- | --- |

ПРОТОКОЛ  №  _____ от «___»________20___г.

## Измерение сопротивления петли «фаза-нуль» в электроустановках до 1 000В с глухозаземленной нейтралью, сист. защиты (TN-C-S; TN-S, TT)

- Монтаж электрооборудования выполнен согласно:

- Монтажной организацией:

- Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха___ºС; влажность воздуха ____%; атмосферное давление _____мм рт. ст.

- Цель измерений (испытаний)_______________________________________________________

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные)

- Технические данные защитной аппаратуры

| № п/п | Предохранитель |  |  | Автоматический выключатель |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Ном. ток предох. (I п ном.) (А) | Ном. Ток плавкой вставки (I вст. ном) (А) | Тип | Ном. ток авт. выключ. (I а ном.) (А) | Уставки срабатывания расцепителей |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ток срабатывания |  | Время срабатывания, с |  |
|  |  |  |  |  |  | Электромагнитного (I устр.) (А) | Теплового (I уст. Т) (А) | Допустимое | По временной характеристике |

| Копирование протокола без разрешения заказчика или испытательной лаборатории ЗАПРЕЩЕНО | лист | листов |
| --- | --- | --- |

- Значение нормируемых величин и результаты проверки срабатывания расцепителей автоматических выключателей и измерений сопротивления цепи «фаза-нуль».

| №п/п | Наименование оборудования и вид сети | Место установки оборудования и замера | Тип защитного аппарата | Значение нормированной величины |  | Результат испытаний авт. выключ. и измерения сопротивления петли |  | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Сопр. петли (Ом) | Ток. уст. (1 устр.) (А) | Сопр. петли (Ом) | Ток к.з. (А) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование и тип, заводской номер испытательного оборудования и средств измерений | Метрологические характеристики |  | Номер аттестата | Дата аттестации испытательного оборудования | Дата последней и очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Класс точности |  |  |  |

- Программа испытаний (объем испытаний в виде перечисления пунктов нормативного документа на требования к электроустановке и ее элементному составу)

ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки зданий. Часть 6. Испытания.п.612.6.3. Приложение D.

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

МВИ изложена в паспорте на прибор MPI-511; ЕР-180.

- Нормативный документ, на соответствии требованиям которого приведены испытания

(ПУЭ гл.1.7 п.1.7.57, п.1.7.78, п.1.7.79;гл.3.1 ; гл. 1.8 п. 1.8.39 (4);ПТЭЭП п. 28.4(прил.3);РД 34-4551.300-97 п.28.8)

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

______________________________________________________________________________________

о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки

______________________________________________________________________________________

испытанной электроустановки и ее элементов требованиям стандартов

______________________________________________________________________________________

или других нормативных документов

Испытания произвели: 	________________________________________ ( ________________ )

_________________________________________ ( ________________ )

Оформление протокола проверил : Начальник ЭТЛ _______________________ (________________)