| МП «Водокачка» ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Адрес, телефон.: Зарегистрирована в Энском управлении Ростехнадзора рег.№ А00-хх-ххх от хх.хх.20хх г. |  | Предприятие _________________________________ Объект ___________________________________ Адрес _______________________________________ Дата проведения измерений: « » 20 г. |
| --- | --- | --- |

## ПРОТОКОЛ  №              от «       »                   20     г.

## Проверки электроустановки требованиям нормативной и проектной документации (визуальный осмотр)

- Монтаж оборудования  выполнен согласно:

- Монтажной организацией:

- Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха      ºС; влажность воздуха _  _%; атмосферное давление  _    _ мм рт. ст.

- Цель измерений (испытаний)___________                                                ______________

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные)

- Анализ проектной документации:

- Проверка соответствия электроустановок нормативной и проектной документации

| Наименование составных элементов электроустановок зданий | Нормативная документация (НД) и перечень пунктов, устанавливающих требования и значения проверяемых параметров | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Щитовые помещения | ГОСТ Р50571.3-2009 п.412.2-412.4; 413.3 ГОСТ Р50571.5-94 раздел43 ГОСТ Р50571.8-94 п.471 ГОСТ Р50571.15-97 п.527 ГОСТ Р50571.17-2000 п.482 ПУЭ: 1.1.33-1.1.36; 7.1.28-7.1.31 |  |
| 2. Распределительные устройства до 1000 В 2.1. Вводные и вводно-распределительные устройства 2.2. Главные и вторичные распределительные щитки: групповые, этажные, квартирные. 2.3. Щиты и щитки для питания рекламного освещения, витрин, фасадов, наружного освещения и иллюминации, противопожарных устройств, систем диспетчеризации, световых указателей и огни светового ограждения, звуковой и другой сигнализации, силовых установок | ГОСТ Р50571.3-2009 п.412.2-412.4; 413.3 ГОСТ Р50571.5-94 раздел43 ГОСТ Р50571.8-94 п.471 ГОСТ Р50571.15-97 п.527 ГОСТ Р50571.17-2000 п.482 ГОСТ 10434-82 п.1.1 – 1.4; 2.1.1-2.1.11 ПУЭ: 4.1.3-4.1.24; 6.3.15-6.3.24; 7.1.22-7.1.28; 7.1.31; 7.1.34; 7.1.57 |  |
| 3.Устройства автоматического включения резервного питания | ПУЭ: 3.3.32 ГОСТ 10434-82 п.1.1 – 1.4; 2.1.1-2.1.11 |  |
| 4. Вторичные цепи | ПУЭ: 1.5.32-1.5.35; 3.4.4; 3.4.5 (п.1; 4); 3.4.7; 3.4.9; 3.4.10; 3.4.12-3.4.14; 3.4.16 ГОСТ 10434-82 п.1.1 – 1.4; 2.1.1-2.1.11 |  |
| 5. Измерительные трансформаторы | ПУЭ: 1.5.16; 1.5.18; 1.5.23; 1.5.36; 1.5.37 ГОСТ 7746-2001 п.5,1; 6,9 |  |
| 6. Приборы учета электроэнергии | ПУЭ: 1.5.15; 1.5.27; 1.5.29-1.5.31; 1.5.33;1.5.35-1.5.38; 7.1.59-7.1.66 |  |
| 7. Аппараты защиты | ПУЭ: 3.1.3-3.1.8; 6.1.34; 7.1.24-7.1.26 ГОСТ Р50571.5.53-2013 |  |

| Копирование протокола без разрешения заказчика или испытательной лаборатории ЗАПРЕЩЕНО | лист | листов |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 8. Электропроводки ( питающие, распределительные и групповые сети) | ПУЭ: 2.1.14-2.1.61; 2.1.66-2.1.79; 6.1.31; 6.1.32; 7.1.32- 7.1.45;7.1.55; 7.1.56; 7.2.52 ГОСТ Р50571.15-97 п.521.1-521.6; 522-528 ГОСТ 10434-82 п.1.1 – 1.4; 2.1.1-2.1.11 |  |
| 9. Кабельные линии внутри зданий | ПУЭ: 1.3.15; 1.3.16; 1.8.37 (п.1; 2; 7; 13); 2.3.18; 2.3.20; 2.3.21; 2.3.23; 2.3.33; 2.3.40; 2.3.42; 2.3.48; 2.3.52; 2.3.65; 2.3.71; 2.3.71; 2.3.75; 2.3.109; 2.3.110; 2.3.120; 2.3.123; 2.3.124; 2.3.134; 2.3.135; 7.1.34; 7.1.42-7.1.44; 7.2.51; 7.2.53 ГОСТ 10434-82 п.1.1 – 1.4; 2.1.1-2.1.11 |  |
| 10. Рекламное освещение | ПУЭ: 6.1.15; 6.4.1-6.4.18 ГОСТ 10434-82 п.1.1 – 1.4; 2.1.1-2.1.11 |  |
| 11. Внутреннее освещение: осветительная арматура и патроны, электроустановочные изделия | ПУЭ: 2.1.27-2.1.29; 2.1.63; 2.1.64; 2.1.74; 6.1.10-6.1.14; 6.1.16-6.1.44; 6.2.1; 6.2.2; 6.2.4-6.2.15; 6.6.1-6.6.31; 7.1.46-7.1.56 ГОСТ 10434-82 п.1.1 – 1.4; 2.1.1-2.1.11 |  |
| 12. Системы уравнивания потенциалов, заземляющие устройства, защитные проводники | ПУЭ: 1.7.33; 1.7.35; 1.7.38; 1.7.39; 1.7.42; 1.7.44; 1.7.46; 1.7.47; 1.7.55; 1.7.61-1.7.64; 1.7.71-1.7.76; 1.7.78; 1.7.79; 1.7.80-1.7.88; 1.7.90-1.7.98; 1.8.36; 7.1.67-7.1.69; 7.1.87; 7.1.88; 1.7.100-1.7.103; 1.7.109-1.7.111; 1.7.113; 1.7.116-1.7-123; 1.7.126-1.7.128; 1.7.130; 1.7.131; 1.7.135; 1.7.136-1.7.140; 1.7.142; 1.7.146;1.7.149; 1.7.150;1.7.162-1.7.164;1.7.167; 1.7.173-1.7.175; 7.1.87; 7.1.88 |  |
| 13.Система молниезащиты | РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» |  |
| 14.Маркировка элементов электроустановки, буквенно-цифровые и цветовые маркировки токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводы аппаратов | Проверка маркировки элементов электроустановок – буквенная, цифровая и цветовая маркировка токоведущих проводников, нулевых рабочих и защитных проводников, выводов аппаратов |  |

7. Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование и тип, заводской номер испытательного оборудования и средств измерений | Метрологические характеристики |  | Номер протокола аттестации/ свидетельства | Дата аттестации испытательного оборудования | Дата последней и очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Погрешность |  |  |  |

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

___________________________________________________________________________________________

о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки

____ ______________________________________________________________________________________

и ее элементов требованиям стандартов (ГОСТ Р 50571.16-2007)

__________________________________________________________________________________________

или других нормативных документов

Испытания произвели: 	__________________ ( _____________)

__________________ (______________)

Оформление протокола проверил : Начальник ЭТЛ 	__________________ ( _____________)

М.П.