| МП «Водокачка» ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ Адрес, телефон.: Зарегистрирована в Энском управлении Ростехнадзора рег.№ А00-хх-ххх от хх.хх.20хх г.. |  | Предприятие___________________________ Объект _______________________________ Адрес ________________________________ Дата проведения измерений: «__»______20__г. |
| --- | --- | --- |

## ПРОТОКОЛ  №  _____ от «___»________20___г.

## измерения сопротивления заземляющих устройств

- Заземляющее устройство выполнено согласно:

- Монтажной организацией

- Климатические условия при проведении измерений

Температура воздуха___ºС; влажность воздуха ____%; атмосферное давление _____мм рт. ст.

- Цель измерений (испытаний)_______________________________________________________

(приемо-сдаточные, сличительные, контрольные, эксплуатационные)

- Вид грунта ______________________________ ; характер грунта ____________________________

(влажный, средней влажности, сухой)

- Удельное сопротивление грунта __________________________ Омхм.

- Значение нормируемой величины и результат измерения сопротивления заземляющего устройства

Rз = А , где А- показание прибора (Ом).

- Значение нормируемой величины  Rз < 4 Ом (для ВЛ Rз < 30 Ом).

- Результаты измерений:

| № п/п | Наименование заземляющего устройства | Значение нормируемой величины Rз (Ом) | Результат измерения сопротивления Rз (Ом) | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Копирование протокола без разрешения заказчика или испытательной лаборатории ЗАПРЕЩЕНО | лист | листов |
| --- | --- | --- |

| № п/п | Наименование заземляющего устройства | Значение нормируемой величины Rз (Ом) | Результат измерений сопротивления Rз (Ом) | Вывод о соответствии нормативному документу |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Перечень применяемого испытательного оборудования и средств измерений

| № п/п | Наименование и тип, заводской номер испытательного оборудования и средств измерений | Метрологические характеристики |  | Номер аттестата | Дата аттестации испытательного оборудования | Дата последней и очередной поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диапазон измерений | Класс точности |  |  |  |

- Программа испытаний (объем испытаний в виде перечисления пунктов нормативного документа на требования к электроустановке и ее элементному составу)

ПТЭЭП гл.2.7 п.2.7.13;п.2.7.15

ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. Испытания. п. 612.6.2

ГОСТ 12.3.019-80 Испытания и измерения электрические. Общие требования безопасности

МВИ изложена в паспорте к прибору М-416 (измеритель сопротивления заземления)

- Нормативный документ, на соответствие требованиям которого приведены испытания

(ПУЭ гл.1.7 п.1.7.101-1.7.108;гл.1.8 п. 1.8.39 (5) табл. 1.8.38; ПТЭЭП п. 26.4 (прил.3) табл. 35 (прил. 3.1);

РД 34-4551.300-97 п.28.4)

- ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

____________________________________________________________________________________________

о соответствии (или несоответствии) испытанной электроустановки

____________________________________________________________________________________________

и ее элементов требованиям стандартов (ГОСТ Р 50571.16-2007)

____________________________________________________________________________________________

или других нормативных документов

Испытания произвели: 	__________________ ( ________________ )

__________________ ( ________________ )

Оформление протокола проверил : Начальник ЭТЛ 		__________________ (_______________)

М.П.